Администрация Курганинского городского поселения

Курганинского района Краснодарского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.02.2010 										       № 48

г. Курганинск

Об утверждении заключения о результатах публичных слушаний

по проекту генерального плана Курганинского городского поселения

Курганинского района Краснодарского края

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  решением  Совета Курганинского городского поселения Курганинского района от 29 июня 2006 года  № 30 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в Курганинском городском поселении Курганинского района,  статьями 8, 38 Устава Курганинского городского поселения Курганинского района, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции     Российской Федерации по Краснодарскому краю от 18 января 2010 года                                  № Ru 235171012010001 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по проекту генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края состоявшихся 15 января 2010 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Курганинского городского поселения Курганинского района В.Н.Григоренко.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Курганинского городского поселения

Курганинского района							        А.Н.Ворушилин

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации Курганинского городского поселения

Курганинского района

от 03.02.2010 № 48

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний

по проекту генерального плана Курганинского городского поселения

Курганинского района Краснодарского края

«02» 02  2010 года							             г.Курганинск

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края.

Разработчик: ОАО «Институт территориального развития Краснодарского края» (муниципальный контракт от 10.12.2007 года  № 155).

Основания для проведения:

- Градостроительный кодекс РФ.

- Устав Курганинского городского поселения Курганинского района.

- Постановление администрации Курганинского городского поселения Курганинского района от 9 декабря 2009 года №704 «О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края».

Организатор публичных слушаний: оргкомитет по подготовке проекта  генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края.

Присутствовали:

Члены оргкомитета:

Григоренко 			-	заместитель главы Курганинского

Василий Николаевич	 		городского поселения Курганинского

района, председатель оргкомитета;

Кондратенко			-	специалист 1-ой категории отдела

Татьяна Дмитриевна			земельных, имущественных отношений

и градостроительной деятельности

администрации Курганинского городского поселения Курганинского района, секретарь оргкомитета;

Безниско				-	 заместитель начальника территориального

Юрий Владимирович	отдела Роснедвижимости по Курганинскому и Лабинскому районам Управления Федерального агенства кадастра объектов недви-

жимости по Краснодарскому краю;

Гурнеев				-	 начальник управления архитектуры и

Александр Дмитриевич			 градостроительства, главный архитектор

администрации	муниципального образования Курганинский район;

Головнёва				-	 ведущий специалист отдела земельных,

Марина Алексеевна	имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Курганинского городского поселения Курганинского района;

Дядьков				-	 начальник отдела государственной

Владимир Александрович	инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел  Курганинского  района;

Журов                                         -	главный инженер ОАО «Кубаньэнерго»

Павел Александрович	«Лабинские электрические сети»;

Куликова				 -	 руководитель Шестого территориального

Елена Геннадиевна	управления по обеспечению градостроительной деятельности департамента            по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

Линник				-	 директор муниципального унитарного

Александр Владимирович	предприятия «Горжилкомхоз»;

Лихойванов			-	заместитель главы муниципального

Геннадий Георгиевич	образования Курганинский район, начальник управления, сельского хозяйства;

Лаврова				-	 ведущий специалист отдела земельных,

Оксана Юрьевна	имущественных отношений и градостроительной деятельности администрации Курганинского городского поселения Курганинского района;

Матусар				-	 исполнительный директор открытого

Андрей Иванович	акционерного общества «Курганинскрайгаз»;

Резникова                                   -	начальник отдела экономического развития

Татьяна Ивановна                           	инвестиций и потребительской сферы администрации муницпального образования Курганинский район;

Руденко				-	главный специалист общеправового отдела

Ирина Александровна	администрации Курганинского городского    поселения Курганинского района;

Спесивцев				-	 директор филиала открытого акционерного

Пётр Петрович	общества независимая энергосбытовая  компания «Курганинские электрические сети»;

Фогель

Елена Владимировна               -	начальник управления имущественных         отношений администрации муниципального образования Курганинский район.

Заключение подготовлено по результатам публичных слушаний на основании протокола проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края от 15 января 2010 г., протокола заседания оргкомитета по проведению            публичных слушаний по проекту генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района по рассмотрению предложений и замечаний, поступивших в ходе проведения публичных слушаний от 22 января 2010г.

Рассмотрено заключений, предложений, замечаний служб и ведомств -  8:

- Экспертное заключение территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах от 04.12.2009г.

- Заключение ОАО «Лабинские электрические сети» от 11.12.2009г.

- Предложения МУП «Горжилкомхоз» от 27.11.2009г.

- Замечания ОАО «Курганинскрайгаз» от 15.01.2010г.

- Предложения отдела экономического развития, инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Курганинский район.

- Предложения, замечания администрации Курганинского городского поселения Курганинского района.

- Предложения администрации Михайловского сельского поселения.

- Предложения ОГИБДД ОВД по Курганинскому району.

Количество поступивших предложений, замечаний в период проведения публичных слушаний:

Полученных от жителей поселения:

- предложений -   2;

- замечаний- 0;

Полученных от юридических лиц:

- предложений -  0;

- замечаний -  0;

Всего предложений и замечаний, включенных в протокол публичных      слушаний: -  10;

В настоящем заключении нашли свое отражение все прозвучавшие на публичных слушаниях предложения, а так же предложения и замечания поданные гражданами, службами и ведомствами в оргкомитет.

Оргкомитет считает необходимым внести изменения и дополнения  в проект генерального плана поселения, в соответствии со следующими предложениями и замечаниями:

- Администрации Курганинского городского поселения Курганинского района:

- откорректировать границу Курганинского городского поселения с республикой Адыгея в соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Курганинский район, так как на  граничащей с республикой Адыгея территории граница Курганинского городского поселения совпадает с границей муниципального образования Курганинский район;

- предусмотреть юго-восточнее хутора Красное Поле кладбище  традиционного захоронения в соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования Курганинский район;

- не размещать в восточном планировочном районе г.Курганинска,   на месте курганной группы, кладбище традиционного захоронения, так как для подготовки территории к использованию под кладбище необходимо провести раскопки курганов, которые требуют значительных финансовых  затрат;

- предусмотреть кладбище традиционного захоронения на территории, прилегающей к существующему животноводческому предприятию, расположенной северо-восточнее г. Курганинска, вдоль  автодороги «Курганинск-Армавир»;

- сохранить в хуторе Свобода два существующих кладбища с возможностью их расширения;

- в текстовой части проекта посёлок Красное Поле исправить на хутор Красное Поле.

- ОАО «Курганинскрайгаз»:

- указать существующий газопровод высокого давления на ст. Михайловскую Ду 200мм;

- привести в соответствие с фактическим расположением газопровод на аул Кошехабль;

- указать существующий газопровод Ду 200 мм по ул. Соединительной – Партизанской параллельно ул. Д.Бедного;

- указать существующий газопровод Ду 150 мм, проложенный до         молзавода;

- указать существующий газопровод в обход кирпичного завода  до СТФ № 3 и далее до пионерлагеря.

- ОАО «Лабинские электрические сети»:

- указать существующие трансформаторные подстанции ПС 35/10 кВ «МОК», ПС 110/10 кВ «Комплекс», ТП 10/0,4 кВ; ВЛ – 10 кВ Во-7 – от ПС 35/10 кВ «Восточная»;

- указать ВЛ - 10 – кВ Кв-1; Кв – 3; Кв – 6 – от ПС 35/10 кВ «Кавказ»;    ВЛ - 10 кВ МОК – 1; МОК – 3; МОК -5 – от ПС 35/10 Кв «МОК»; ВЛ – 10 кВ К – 12 от ПС 110/35/27/10 кВ «Курганная»; ВЛ – 10 Кв АД-3 от                   ПС 110/35/10 кВ «Андреедмитриевская»;

- исключить неверно нанесенные существующие ВЛ - 10 кВ;

- указать на карте хут. Красное Поле  существующие ТП 10/0,4 кВ и       ВЛ – 10 кВ Во-7 от ПС 35/10 кВ «Восточная»;

- указать на карте хут. Свобода существующие ТП 10/0,4 и ВЛ -10 кВ    Кп-3 от ПС 110/10 кВ  «Комплекс»;

- привести в соответствие ВЛ-110 кВ от Армавира – Андреедмитриевская, где ВЛ – 110 кВ 2-хцепная;

- учесть ведомственную принадлежность ВЛ-220 кВ и 500 кВ (находятся в ведомстве Магистральных электрических сетей).

- Отдела экономического развития, инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Курганинский район:

- внести в карту генерального плана поселения инвестиционные проекты на строительство предприятий по добыче и переработке песчано-гравийной смеси ООО «Гранит» и ООО «Кубкам», реконструкцию корпусов птицефабрики ЗАО «Мясоптицекомбинат «Курганинский».

- Территориального отдела Управления Роспотребнадзора  по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах:

- учесть замечания, изложенные в экспертном заключении от 04.12.2009г.

Оргкомитет считает оставить без рассмотрения следующие предложения, замечания:

- Е.Г.Потапова (об изменении вида зоны в  43 квартале г. Курганинска); ОАО «Курганинскрайгаз» (о внесении дополнений и изменений в проект генерального плана поселения, касающиеся г. Курганинска);  МУП «Горжилкомхоз» (о внесении дополнений и изменений в проект генерального плана поселения, касающиеся г. Курганинска);  отдела экономического развития, инвестиций и потребительской сферы администрации муниципального образования Курганинский район (о внесении дополнений в проект генерального плана поселения в части нанесения инвестиционных площадок и проектов, планируемых на территории г. Курганинска) поскольку выше указанные замечания и предложения касаются части территории поселения –  г. Курганинска, генеральный план которого утвержден решением Совета муниципального образования Курганинский район от 26.11.2008 года № 562, и является действующим документом, внесение изменений и дополнений в который требует проведения отдельных,  установленных законодательством процедур.

- Н.Н.Белбусова (о продлении до железной дороги территории в северной части хут. Красное Поле,  предусмотренной для его развития) в связи с ограничением по водоохраной зоне р. Чамлык.

- А.В.Дядькова (о развития хут. Красное Поле в восточном направлении) так как на перспективу  целесообразно направить развитие этого населенного пункта в западном направлении, т.е. в сторону города, развитие которого в свою очередь ориентировано к хутору Красное Поле.

- О.З.Нычик (о передаче 5-7 га неиспользуемой свободной территории Курганинского городского поселения, находящейся на границе с Михайловским сельским  поселением в районе пос. Веселый и хут. Сеятель, в Михайловское сельское поселение) в связи с несогласием  администрации Курганинского городского поселения.

- Администрации Курганинского городского поселения Курганинского района (о строительстве нового участка железной дороги Курганинск-Шедок, предусмотренной схемой территориального планирования муниципального образования Курганинский район) так как не  разработана трасса дороги  по территории поселения; (о строительстве  автодороги местного значения (северо-западный  обход северной промзоны г.Курганинска), предусмотренной схемой территориального планирования муниципального образования Курганинский район) так как северная промышленная зона расположена вдоль существующей автодороги  IV категории Курганинск – Кошехабль и строительство дополнительной            автодороги нецелесообразно.

По результатам публичных слушаний по проекту генерального плана      Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края оргкомитет решил:

- Разработчику внести изменения и дополнения в проект генерального плана поселения в соответствии с принятыми замечаниями и предложениями, поступившими в ходе подготовки и проведения публичных   слушаний.

- После внесения изменений и дополнений в проект генерального плана поселения, направить его главе Курганинского городского поселения Курганинского района для согласования с уполномоченными органами в порядке определённом статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Считать проект генерального плана Курганинского городского поселения Курганинского района Краснодарского края возможным к                  утверждению.

Председатель оргкомитета:						В.Н.Григоренко

Секретарь оргкомитета:						Т.Д.Кондратенко

Члены оргкомитета:

Ю.В.Безниско

А.Д.Гурнеев

М.А.Головнёва

В.А.Дядьков

П.А.Журов

Е.Г.Куликова

А.В.Линник

Г.Г.Лихойванов

О.Ю.Лаврова

А.И.Матусар

Т.И.Резникова

И.А.Руденко

П.П.Спесивцев

Е.В.Фогель